SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ I : ZAMAWIAJĄCY

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ul. Żytnia 1,  25-018 Kielce

www.mosir.kielce.pl

Tel: 41 34 492 39

fax: 41 34 403 75

NIP: 657 -17-24-295

ROZDZIAŁ  II.   PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA.

II.1) OPIS:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do  kotłowni  Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1  w Kielcach  w  2012r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawa

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

„…Przedmiotem zamówienia są okresowe dostawy oleju grzewczego wartości opałowej nie mniejszej niż 42, 6 MJ/kg / wg polskiej normy PN-C-96024:2011 /   do kotłowni obiektu: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1  w Kielcach w roku 2012.

Przewidywana ilość oleju w dostawach na 2012 r wynosi: 50 000,00 litrów.

Zamawiający posiada 2 zbiorniki o pojemności 5000 litrów każdy.

Wymagany jest rozładunek paliwa do zbiornika przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.

Lokalizacja zbiorników w kotłowni nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach: 9,2/2,8/3,4m i 14,6/2,8/3,6m

Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych wyłącznie faksem lub  e-mailem, w terminie dwóch dni od daty złożenia zamówienia.

Jednorazowo w dostawie będzie zamawiana ilość 5000- 8000  litrów …”

Szczegółowy zakres dostaw oraz warunki ich realizacji zawiera:

umowa ,której  wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135000-4, 09135100-5

II.1.5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II.1.6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II.1.7. Podwykonawcy:   Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie  przez Wykonawcę części  zamówienia  Podwykonawcom.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Od daty podpisania umowy do 31.12.2012

ROZDZIAŁ III.   INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM    I TECHNICZNYM

III.1. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

Wadium: nie wymagane

III.2) Warunki udziału:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki, o których mowa w art.22 ust.1 Pzp.

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 Pzp,

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału o których mowa                            w art. 22 ust.1 Pzp.w postępowaniu:

1) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi na podstawie;

-  koncesji na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia  1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity- Dz. U.z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm) rozumianego jako:

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu wg formuły: spełnia albo nie spełnia.

3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia                     z art. 24 ust.1 Pzp:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie:

1)   aktualnego  odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu  składania ofert,

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp.                     w ramach oświadczenia, o którym mowa w powyższym pkt. złożonego odrębnie przez każdą osobę fizyczną .

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu wg formuły: spełnia albo nie spełnia.

Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: Wykonawcy ustanowią Lidera oraz pełnomocnika  do reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 141 PZP wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy . Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 Kodeksu Cywilnego.

Uwaga

Żaden z Wykonawców występujący wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2  pzp i powinien osobno złożyć dokumenty wymienione w sekcji: III.4).

Dla potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w sekcji III.2), Wykonawcy ci winni złożyć:

- oddzielnie oświadczenia i dokumenty wskazane w sekcji III.3) , ppkt:1i 2:  Informacji o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- łącznie  oświadczenia i  dokumenty wskazane w sekcji III.3): Informacji o oświadczeniach             i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ppkt:1.

III. 3). INFORMACJA  O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH ,

jakie mają dostarczyć Wykonawcy   w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  w postępowaniu, wymienionych w pkt: III.2.2):

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków, Wykonawca winien dostarczyć:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ze zmianami, wg  wzoru jak w zał. nr 2  (w oryginale)

- koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity- Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm)

(w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę)

- Ponadto należy przedłożyć następujące  dokumenty:

a) potwierdzające uprawnienie osób ( pełnomocnictwo) podpisujących wniosek, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

/ w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza /

b)świadectwo jakości Producenta oferowanego oleju

/ w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

III .4 ). INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH

jakie mają dostarczyć Wykonawcy   w celu potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp , wymienionych w pkt: III.2.3):

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca winien dostarczyć:

1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 ust.1  ustawy pzp wg wzoru jak w zał. nr 3  / w oryginale /

2) aktualny  odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu  składania ofert,                     a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp.                     w ramach oświadczenia, o którym mowa w powyższym pkt. złożonego odrębnie przez każdą osobę fizyczną , w tym odrębnie przez każdego wspólnika spółki cywilnej – przedsiębiorcy;

(nie dotyczy spółek jawnych ujawnionych we właściwych rejestrach – np. w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym przypadku Wykonawca składa jedno oświadczenie, w imieniu spółki jawnej )

Aktualny odpis z właściwego rejestru wymagana forma dokumentu – kopia poświadczona „za godność z oryginałem” przez wykonawcę,

zaś w przypadku oświadczenia - w formie oryginału

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa :

- w pkt.III.4.2)  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  
b. - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c. - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokument(y) pod lit. a i c - winien(y) być wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

zaś dokument wymieniony pod lit. b nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej o której mowa w art.99 Ustawy.

ROZDZIAŁ V. INFORMACJA DOTYCZĄCA  AUKCJI  ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w rozumieniu art.91a  Ustawy.

ROZDZIAŁ VI.INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH;

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa   w art.67.ust.1 pkt.7 ustawy pzp.

ROZDZIAŁ VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ   ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW.

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna  /do pobrania/:

-  na stronie internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

-  oraz w siedzibie zamawiającego  w Kielcach przy ul. Żytniej 1, I p. Pok. Nr 5.

2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie treści siwz  wpłynął do zamawiającego nie później, niż  do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek  o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu do składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień , Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Ew. przedłużenie terminu do składania ofert  - nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz.

3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

4. Osobami  uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1/Jerzy Siwek – Tel:    41 3449239 w. 23/ pn - pt  / w godz:7.30  - 15:30

2/Halina Rutyna –    Tel:  41  34 492 39 ,  / pn - pt  / w godz:7.30  - 15:30

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
    przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane
    za pomocą fax. uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
6. Zamawiający nie dopuszcza do porozumiewania się drogą elektroniczną.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji   i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem wymaganiom siwz.

ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium – nie wymagane

ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawcy są związani  złożonymi ofertami do upływu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Ofertę należy sporządzić  w postaci formularza ofertowego z podaniem ceny za: 1 litr oleju, stawki podatku VAT i za  całość zamówienia, wg zał. Nr 1  do siwz

Ponadto Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

a) dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale III Specyfikacji, w tym: świadectwo jakości oleju.

b) jeśli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia             (w tym: członkowie konsorcjum,) – oferta powinna być podpisana przez pełnomocnika upoważnionego  do reprezentowania Wykonawców ( wspólników) w niniejszym postępowaniu – zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art.23 ust.2 Ustawy, które należy załączyć  do oferty,

a w przypadku  wspólników  spółki cywilnej oferta powinna być podpisana przez wszystkich wspólników lub przez ustanowionego pełnomocnika  – zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art.23 ust.2 Ustawy, które należy załączyć  do oferty,

2. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być poświadczone za
     zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

zgodnie z dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem i opatrzone pieczątkami imiennymi.

3.  Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

4.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z art.82 ust.1 Ustawy wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami.

5.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert

6.  Oferta, pod rygorem nieważności musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim oraz
     podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie
     z aktem rejestrowym i wymogami ustawowymi lub pełnomocnictwem oraz opatrzone

pieczątkami imiennymi.
7.  Wszystkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane ( lub podpisane)
     własnoręcznie przez osobę (y) podpisującą(e) ofertę. Parafa ( podpis) winna być
     naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu ( np. wraz z imienną pieczątką).

8.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski, poświadczonym przez Wykonawcę.Za treść tłumaczenia dokonaną przez inna

osobę niż tłumacz  przysięgły, wyłączną  odpowiedzialność prawną ponosi Wykonawca

9.Wykonawca, zgodnie z art. 84 ust.1 Ustawy, może, przed upływem terminu do składania
    ofert, zmienić lub wycofać ofertę. O wycofaniu oferty Wykonawca powiadamia

Zamawiającego na piśmie.
10.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak
     składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem

„ZMIANA”.
11.Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
     Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
     dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
12.Jeżeli Wykonawca składa w ofercie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
     w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien, nie później
     niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca
     nie może utajnić informacji określonych w art.86 ust.4 Ustawy. Utajnienie informacji
     ( dokumentów) jawnych z mocy prawa będzie skutkować odrzuceniem oferty.
13.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
     przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
     „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte ( zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
     elementów oferty.
14.Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz aby dokumenty składające się na ofertę
     były złożone w kolejności wymienionej w pkt 1 niniejszego rozdziału Specyfikacji.
     Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane.
15.Wszystkie strony oferty powinny być w sposób trwały ze sobą połączone ( zszyte,

bindowane), a 1 strona tytułowa oferty powinna zawierać następujące dane:

a) przedmiot postępowania:

Dostawa oleju opałowego do  kotłowni  Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1  w Kielcach  w  2012r.

b) dane Wykonawcy: adres siedziby, adres do korespondencji ( jeżeli jest inny, niż adres 
siedziby), numer telefonu, numer faksu !!!  adres e-mail, osobę do kontaktu z Zamawiającym

16.Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzezroczystej, zabezpieczonej
     przed otwarciem kopercie ( paczce). Kopertę należy opisać następująco:

Dostawa oleju opałowego do  kotłowni  Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1  w Kielcach  w  2012r – przetarg nieograniczony.

adres Zamawiającego:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   25-018 Kielce ul. Żytnia 1
   	                                                                oraz
    „ Nie otwierać przed dniem  : 10 stycznia 2012 r., godz. 10.15”

ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty częściowe należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kielcach ul. Żytnia 1,                 w sekretariacie MOSiR, Ip.
2. Termin składania ofert upływa w dniu  11 stycznia 2012 r. o godz. 10:00
    Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 stycznia 2012 r. o godz. 10:15

w siedzibie Zamawiającego 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty będą otwierane w kolejności ich składania w siedzibie
    Zamawiającego. Kolejność złożenia potwierdzona będzie na kopercie zewnętrznej.
6. Podczas otwarcia ofert przewodniczący komisji przetargowej podaje: nazwę firmy, adres
    Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, część zamówienia dla której jest składana

oferta, a także informacje dotyczące ceny.
7. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną - na  pisemny  wniosek - udostępnione  nieobecnym Wykonawcom,

ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym niniejszą siwz  i wzorem umowy, tj. za 50 000,00 litrów oleju opałowego, poprzez wskazanie cyfrowo oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formularzu oferty:

- ceny brutto za 1 litr oleju opałowego, z dnia 5 stycznia 2012r

- ceny brutto za wykonanie całości zamówienia, dla którego składa ofertę

- stawki podatku VAT w%,

3. Cena oferty wskazana w formularzu ofertowym za określoną ilość oleju przewidzianą                             w dostawach w roku 2012, będzie służyła Zamawiającemu do porównania cen ofert złożonych w postępowaniu.

Rzeczywiste wartości poszczególnych dostaw będą wynikać z zapotrzebowania bieżącego  oraz cen producenta oleju, przyjetych z dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
 KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ICH   ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który za wykonanie zamówienia, wskazanego  w Formularzu Ofertowym uzyska najwyższą  liczbę punktów ,obliczoną  w oparciu o ustalone kryteria, wg zasad, jak niżej:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 |

przy zastosowaniu poniższego wzoru:

P = Cmin / Cof.bad. x   100  pkt           

P      – ilość punktów oferty dla kryterium CENA

Cmin.   – najniższa cena oferty brutto za realizację zamówienia pośród ofert nie odrzuconych,
Cof.bad.- cena brutto oferty badanej;

2.  Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór doprowadzi do powstania obowiązku
     podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
     w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
     oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
     który miałby wpłacić zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ XIV. FORMALNOŚCI  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę/firmę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy/firmy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert,

b) wykonawcach, których oferty  zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2) lub ust. 2 pkt 1) lit a) lub pkt 3) lit. a) , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt1a), na stronie internetowej:

www.mosir.kielce.pl/zamowienia_publiczne 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt.  I niniejszej siwz.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

a) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje - okazania ich pełnomocnictw;

b) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy).

4. Termin i miejsce podpisania umowy.

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta  zostanie uznana za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa 
w ppkt.1.

5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 4  do siwz.

ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE  OGÓLNE  DOTYCZĄCE  ISTOTNYCH  POSTANOWIEŃ   UMOWY  W  SPRAWIE  NINIEJSZEGO  ZAMÓWIENIA.

1. Zgodnie z art.94 i 139 Ustawy pzp  umowa w sprawie zamówienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej,
b) zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94.ust. 1 pkt. 2 lub  94 ust. 2 pkt. 1 lit. a)  lub  94. Ust. 2 pkt.3 lit. a),  
c) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 
    stanowią inaczej,
d) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
    informacji publicznej,
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
    odpowiedzialność za wykonanie umowy.

3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w terminie 21  dni od daty

dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności

4. Zamawiający zastrzega sobie w okresie realizacji zamówienia prawo do zamówienia dostaw w ilości  mniejszej , niż określona w siwz i nie ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialności za dostawy mniejsze niż to wynika z oferty.

5. Zmiana ceny jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy może nastąpić tylko w przypadku zmiany ceny zakupu oleju opałowego u producenta i tylko w wysokości proporcjonalnej do zmiany, biorąc za podstawę cenę  oleju  opałowego  obowiązującą  w  dacie  złożenia  przez   Wykonawcę  oferty Zamawiającemu i cenę obowiązującą w dniu złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę oleju.

6. Powyższe zmiany cen nie będą powodować konieczności zmian umowy w postaci aneksu.

7. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w załączniku nr 6 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

1. Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  w  Dziale VI Ustawy  pzp.

ROZDZIAŁ XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity:  Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zmianami) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny.

Załączniki:

1. Formularz Ofertowy

2. Oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy pzp

3. Oświadczenie z art. 24.ust. 1 ustawy pzp

4. Wzór Umowy

Załącznik nr1 do siwz

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:..............................................................................................................

Adres:....................................................................................................................................

NIP: .........................................................

Nr TEL. …………………………… email............................................................................

Nr FAX (na który ma być przesyłana korespondencja) ………………………..……......

Nazwisko, imię i nr tel.  osoby do kontaktu w sprawach zamówienia:…………………

…………………………………………………………………………………………………

FORMULARZ OFERTOWY

Ja / My (imię i nazwisko) ...................................................................................................................................................

jako upoważniony/nieni przedstawiciel/e firmy.........................................................................

...................................................................................................................................................

działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy/ firm*:............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

* w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego wykonawcę) należy podać ponownie nazwę firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.Oświadczam/y, że oferujemy  dostawę oleju opałowego pn: …………………………………

(wpisać nazwę oleju) w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę obliczoną, jak niżej:

| Cena brutto za 1 litr (PLN)* | Ilość w litrach** | Stawka podatku VAT w % | Cena brutto za całość w PLN**** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| .............................PLN | 50 000 litrów | .......................% | ..........................PLN |

cena brutto słownie: ..................................................................................................

Uwaga:

*) 	Cena brutto za 1 litr oleju opałowego obowiązująca w dniu 5 stycznia 2012 r. u producenta oleju opałowego.

**) 	Mnożnik, który należy uwzględnić przy ustalaniu ceny oferty. Podana wielkość stanowi szacunkowe (przewidywane) zapotrzebowanie Zamawiającego na olej opałowy i nie jest wiążąca dla Zamawiającego.

***) 	Marża (narzut), którą należy podać w % i musi obejmować wszystkie dodatkowe koszty wykonania zamówienia (np. koszty dostawy) i być niezmienna przez okres trwania umowy.

****)	Cena brutto za wykonanie całości zamówienia przy założeniu ceny o której mowa w kolumnie 1, ilości zamawianego oleju o której mowa w kolumnie 2 i uwzględnieniu marży (narzutu) określonej w kolumnie 3.

2.  Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 .), oświadczam/y, że: zamierzamy  powierzyć do wykonania  podwykonawcom następujące części zamówienia **)

| Lp. | Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |

**)  o ile dotyczy

3. Oświadczam/y, że:

- Akceptuję/my wymóg wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia  31.12.2012 r.

- Do obliczenia ceny oferty została przyjęta cena hurtowa następującego producenta oleju opałowego: .............................................(wpisać nazwę producenta), strona internetowa, na której publikowane są: aktualne i archiwalne ceny oleju opałowego wskazanego producent: www.............................................................................

- Niniejszym oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Oświadczamy, że załączony do SIWZ projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej(art. 297 kk) oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert

- Ofertę składamy na ..................kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………  		……………………………………..………

Miejscowość, data		podpis/y osoby/osób  upoważnionej/ych do   reprezentowania wykonawc

Zał. nr 2 do siwz

#### OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia  2004r.  Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U.  Nr 223 z 2007r , poz.1655 z późn. zm )

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa oleju opałowego do  kotłowni  Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1  w Kielcach  w  2012 r.

Ja / My (imię i nazwisko) ..........................................................................................................

jako upoważniony/nieni przedstawiciel/e firmy:

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy/ firm*:...........................................

.....................................................................................................................................................

* w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego wykonawcę) należy podać ponownie nazwę firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

oświadczam/y, że:

spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# …………………………………..	                               ………....………………..............

(miejscowość, data)	                           podpis/y  osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

# Zał. nr 3  do siwz

# ............................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa oleju opałowego do  kotłowni  Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1  w Kielcach  w  2012 r.

Ja/My (imię i nazwisko):   …………………………………………………………………..………………………………

jako upoważniony/nieni przedstawiciel/e firmy:

………..…………………………........................................................................................................................................……………………..……….……………………...............................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas  firm/ y*

…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…………

* w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego wykonawcę) należy podać ponownie nazwę firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

oświadczam/y, że:

brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                     na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym także na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy .

............................................................ 		..................................................................

Miejscowość, data				podpis/y osoby/osób upoważnionej/nych 							           do reprezentowania wykonawcy

Zał. nr 4 do siwz

UMOWA    NR……………..

zawarta w dniu    …………………………………………………………………   pomiędzy:

Gminą Kielce -   Miejskim  Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kielcach ul. Żytnia 1,

reprezentowanym przez: Wojciecha Dębskiego    -    Dyrektora,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a:

………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego ……………………………………………………………………..., pod numerem KRS …………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez: …………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

W rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  / tekst jedn: Dz. U. z 2010r  Nr 113 poz.759 / - została zawarta umowa                                          o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: dostawa oleju opałowego ………………………/ nazwa handlowa , symbol ………………/, o wartości opałowej …………..MJ/kg określonego w ofercie Wykonawcy,  zwanego dalej „olejem”, do kotłowni w budynku  Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach.

2. Okres dostaw:  do 31 grudnia  2012 r.

3. Przewidywana  ilość dostaw oleju w roku 2012  wyniesie 50 000 litrów.

4. Zamówienie oleju w ilości mniejszej niż określona w pkt. 3 nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

5. Zamawiający oświadcza, że dostarczany olej opałowy przeznaczony będzie wyłącznie do celów opałowych t.j. do ogrzewania obiektu”

§ 2.

1. Ilości i terminy dostaw oleju określane będą przez Zamawiającego w zamówieniach składanych wyłącznie e-mailem  bądź faksem, najpóźniej na 2 dni przed terminem dostawy.

2. Dostawa oleju odbywać się będzie na koszt Wykonawcy, jego środkiem transportu                        w terminie do 48 godzin  od dnia złożenia zamówienia.

3. Dostawy oleju opałowego odbywać się będą w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z 18.01.1951 r. o dniach  wolnych od pracy / Dz. U. Nr 4 poz. 28 z późn. zmianami/

4. Odbiór oleju odbywać się będzie na podstawie wskazań zalegalizowanych przyrządów pomiarowych Wykonawcy. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia certyfikatu legalizacji przyrządów pomiarowych stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 3.

1.	Wykonawca gwarantuje stałą, dobrą jakość oleju opałowego, co najmniej o parametrach wskazanych w § 1 ust. 1. Jakość każdej dostawy będzie potwierdzana przez Wykonawcę dołączoną kopią certyfikatu jakości wystawionego przez producenta oleju.

2.		W przypadku stwierdzenia wad jakościowych oleju Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie, co będzie równoznaczne ze złożeniem reklamacji.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji i uwzględnienia uzasadnionej reklamacji.

4.		Wykonawca pokrywa straty Zamawiającego z tytułu obniżonej wartości opałowej oleju, bądź uszkodzeń urządzeń kotłowni spowodowanych paliwem o nieodpowiednich parametrach.

5.	Wykonawca odpowiada za ewentualne straty materialne powstałe u Zamawiającego wynikające z opóźnienia dostawy oleju w stosunku do terminów ustalonych w § 2.

§ 4.

1. Cena sprzedaży 1 litra  oleju …………………………………, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi  ……….…….. zł brutto (słownie:……,,………................................…) ,

w tym podatek VAT  w stawce: ……......%  .

2.  Zmiana ceny ustalonej w ust. 1 może nastąpić tylko w przypadku zmiany ceny zakupu oleju opałowego u producenta i tylko w wysokości proporcjonalnej do zmiany, biorąc za podstawę cenę  oleju  opałowego  obowiązującą  w  dacie  złożenia  przez   Wykonawcę  oferty Zamawiającemu i cenę obowiązującą w dniu złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę oleju.

3. Cena za 1 litr oleju przy pierwszej dostawie nie może przekraczać ceny ofertowej.

4. Wartość umowną  zamówienia Strony ustalają, zgodnie z ceną za całość zamówienia przedstawioną  w ofercie Wykonawcy, na : ……………………………………….zł brutto.

§ 5.

1. Rozlicznie dostawy następować będzie na podstawie cen jednostkowych  oleju z daty złożenia zamówienia  i faktycznej ilości dostarczonej partii oleju.

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w       temperaturze referencyjnej 15o C potwierdzona przez Zamawiającego, z uwzględnieniem   normatywnych ubytków, tj.  wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15o C przy autocysternie.

3. Płatność za dostarczony olej następować będzie przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy, w terminie  21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego,                 z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności.

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku zaległości płatniczych  Zamawiającego. O odmowie realizacji kolejnego zamówienia Wykonawca obowiązany jest uprzedzić Zamawiającego faksem lub e-mailem. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

§ 6.

1. Zapłata kary umownej następować będzie w następujących przypadkach:

a) w razie opóźnienia w dostarczeniu zamówionej partii oleju, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia przysługującego mu za zamówioną partię oleju za każdy dzień zwłoki,

b) w przypadku odstąpienia  od umowy przez Zamawiającego z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on  Zamawiającemu  karę umowną w wysokości  30%  wynagrodzenia umownego.

2. Wysokość wynagrodzenia  umownego określa § 4 ust. 4 umowy.

§ 7.

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia,  jeżeli Wykonawca narusza warunki umowy, a w szczególności nie wywiązuje się z terminów dostawy bądź dostarcza olej o innych parametrach, niż wymagane w siwz i wskazane w ofercie.

§ 8.

Strony dopuszczają  możliwość zmiany cen oleju i umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji określonej w § 4 pkt.2 niniejszej umowy.

Zmiana ta nie będzie powodować konieczności sporządzania aneksu do umowy.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

§ 10.

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają orzecznictwu właściwego sądu powszechnego w Kielcach.

§11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :                                                      	WYKONAWCA :