Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dokonanie poboru i badań próbek wody z pływalni MOSIR Kielce, wg poniższego harmonogramu:

- Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31

| Rodzaj badania | Częstotliwość – duża niecka | Częstotliwość – mała niecka |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na tydzień |
| Pseudomona aeruginosa | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na 2 tygodnie |
| Ogólne mikroorganizmy | 1 raz na miesiąc | 1 raz na 2 tygodnie |
| Legionella | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |
| Gronkowce |  | 1 raz na miesiąc |
| Mętność | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc |
| Chloroform + THM | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |
| Azotany | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |
| Utlenialność | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc |

- Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18

| Rodzaj badania | Częstotliwość – duża niecka | Częstotliwość – mała niecka |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na tydzień |
| Pseudomona aeruginosa | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na 2 tygodnie |
| Ogólne mikroorganizmy | 1 raz na miesiąc | 1 raz na 2 tygodnie |
| Legionella | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |
| Gronkowce |  | 1 raz na miesiąc |
| Mętność | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc |
| Chloroform + THM | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |
| Azotany | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |
| Utlenialność | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc |

- Pływalnia MORS ul. Marszałkowska 96

| Rodzaj badania | Częstotliwość – duża niecka |
| --- | --- |
| Escherichia coli | 1 raz na 2 tygodnie |
| Pseudomona aeruginosa | 1 raz na 2 tygodnie |
| Ogólne mikroorganizmy | 1 raz na miesiąc |
| Legionella | 1 raz na kwartał |
| Gronkowce |  |
| Mętność | 1 raz na miesiąc |
| Chloroform + THM | 1 raz na kwartał |
| Azotany | 1 raz na kwartał |
| Utlenialność | 1 raz na miesiąc |

- Pływalnia ul. Jurajska 7

| Rodzaj badania | Częstotliwość – duża niecka |
| --- | --- |
| Escherichia coli | 1 raz na 2 tygodnie |
| Pseudomona aeruginosa | 1 raz na 2 tygodnie |
| Ogólne mikroorganizmy | 1 raz na miesiąc |
| Legionella | 1 raz na kwartał |
| Gronkowce |  |
| Mętność | 1 raz na miesiąc |
| Chloroform + THM | 1 raz na kwartał |
| Azotany | 1 raz na kwartał |
| Utlenialność | 1 raz na miesiąc |

- Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2

| Rodzaj badania | Częstotliwość – duża niecka | Częstotliwość – zjeżdzalnia | Częstotliwość – mała niecka |
| --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na tydzień |
| Pseudomona aeruginosa | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na 2 tygodnie |
| Ogólne mikroorganizmy | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc | 1 raz na 2 tygodnie |
| Legionella | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |
| Gronkowce |  |  | 1 raz na miesiąc |
| Mętność | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc |
| Chloroform + THM | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |
| Azotany | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |
| Utlenialność | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc |

- Baseny otwarte przy ul. Szczecińskiej 1

| Rodzaj badania | Częstotliwość – duża niecka | Częstotliwość – mała niecka |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na tydzień |
| Pseudomona aeruginosa | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na 2 tygodnie |
| Ogólne mikroorganizmy | 1 raz na miesiąc | 1 raz na 2 tygodnie |
| Legionella | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |
| Gronkowce |  | 1 raz na miesiąc |
| Mętność | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc |
| Chloroform + THM | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |
| Azotany | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |
| Utlenialność | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc |

Badania należy przeprowadzać począwszy od dnia 1.06.2018 r. Pobór próbek w przypadku badań wykonywanych w układzie tygodniowym należy przeprowadzać w poniedziałek, a wyniki badań dostarczyć zamawiającemu najpóźniej w czwartek. Pobór próbek w przypadku badań wykonywanych w układzie miesięcznym lub kwartalnym należy przeprowadzać w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca lub kwartału, a wyniki powinny być przekazywane zamawiającemu w najbliższym możliwym terminie.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez laboratorium w którym wykonywane będą badania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o której mowa, w § 6 pkt 2 Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, przy zastosowaniu metodyki referencyjnej badań stanowiących załącznik nr 4 do w/w rozporządzenia.

Badania przeprowadzane są na obiektach w okresach gdy są one udostępnione dla klientów tj.:

- Pływalnia FOKA od 1.06.2018 r. do 30.06.2018 r. i od 01.08.2018 r. do 31.05.2019 r.

- Pływalnia ORKA od 1.06.2018 r. do 31.07.2018 r. i od 1.09.2018 do 31.05.2019 r.

- Pływalnia MORS od 1.06.2018 r. do 30.06.2018 r. i od 1.09.2018 do 31.05.2019 r.

- Pływalnia JURAJSKA od 1.06.2018 r. do 31.07.2018 r. i od 1.09.2018 do 31.05.2019 r.

- Pływalnia DELFIN od 01.06.2018 r. do 30.06.2018 r. i od 1.08.2018 do 31.05.2019 r.

- Pływalnia SZCZECIŃSKA od 24.06.2018 r. do 30.08.2019 r.

Łączna ilość próbek do poboru i badań (uwzględniając ewentualne powtórne badania, w przypadkach przekroczeń) w czasie umowy wynosi:

| Escherichia coli | 350 |
| --- | --- |
| Pseudomona aeruginosa | 250 |
| Ogólne mikroorganizmy | 170 |
| Legionella | 80 |
| Gronkowce | 45 |
| Mętność | 120 |
| Chloroform + THM | 50 |
| Azotany | 50 |
| Utlenialność | 120 |