Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową dostawę (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji) gazu ziemnego wysokometanowego typu E, do niżej wymienionych punktów poboru gazu w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach                     w okresie: 01.10.2019 do 30.09.2020r ( 12 miesięcy )

- Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31

Kotłownia wyposażona jest w jeden  kocioł  gazowy: De Dietrich C330-500 o mocy znamionowej  497  kW.

dotychczasowa moc  umowna  wynosi:  494 kWh/h

dotychczasowa grupa taryfowa W- 5.1

układ pomiarowy składa się z: gazomierza rotorowego CGR-01 i przelicznika mikrokomputerowego MacBAT II.

Szacowane zużycie gazu na 12 miesięcy wynosi: 1 263 100 kWh

- Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce ul. Krakowska 2

Kotłownia wyposażona jest w 2 kotły gazowe:  o mocy 720 kW każdy

dotychczasowa moc umowna wynosi:  878  kWh/h

dotychczasowa grupa taryfowa W- 6.1

układ pomiarowy składa się z:

- Gazomierz: ROMET, typ: G 65/dn50, nr fab. 006269

- Przelicznik: PLUM, MacBAT II, nr fab. 02105B

Szacowane zużycie gazu na 12 miesięcy wynosi : 1 241 360 kWh

- Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 338

Kotłownia wyposażona jest w jeden  kocioł gazowy o mocy 120 kW

dotychczasowa moc umowna wynosi: 200 kWh /h,

dotychczasowa grupa taryfowa W- 5.1

układ pomiarowy składa się z: gazomierza G16

Szacowane zużycie gazu na 12 miesięcy wynosi : 113 195 kWh

- Stadion Piłkarski  Kielce ul. Szczepaniaka 29

Kotłownia wyposażona jest w dwa  kotły gazowe, o mocy  170 kW każdy

dotychczasowa moc umowna wynosi:  132 kWh /h,

dotychczasowa grupa taryfowa W- 5.1

układ pomiarowy składa się z: gazomierza G10, rejestratora CRS-03

Szacowane zużycie gazu na 12 miesięcy wynosi: 146 585 kWh

Zamawiający nie przewiduje w okresie objętym zamówieniem zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru gazu.

- Prognozowane miesięczne zużycie paliwa gazowego w okresie  12 miesięcy                                     ( 01.10-2019r do 30.09.2020r ) przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  | Razem W kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taryfa | W-5.1 |  |  | W-6.1 |  | W-5.1 | W-5.1 |  |
| Numer punktu poboru | 5195905 |  |  | 1100233 |  | N038638 | N038818 |  |
| Rozkład poboru mocy w latach 2017/ 2018 |  | Pływalnia FOKA Kielce ul. Barwinek 31 | Pływalnia DELFIN Kielce ul. Krakowska 2 |  |  | Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 338 | Stadion Piłkarski Kielce ul. Szczepaniaka 29 |  |
| październik 2019 |  | 110720 | 108910 |  |  | 9075 | 9165 | 237870 |
| listopad 2019 |  | 138540 | 133230 |  |  | 16555 | 19065 | 307390 |
| grudzień 2019 |  | 159910 | 158665 |  |  | 22365 | 23390 | 364330 |
| styczeń 2020 |  | 165955 | 160145 |  |  | 25020 | 27970 | 379090 |
| luty 2019 |  | 112770 | 129830 |  |  | 16750 | 20715 | 280065 |
| marzec 2020 |  | 116630 | 138685 |  |  | 11920 | 19440 | 286675 |
| kwiecień 2019 |  | 96175 | 108495 |  |  | 6940 | 11920 | 223530 |
| maj 2019 |  | 90015 | 102120 |  |  | 2720 | 3080 | 197935 |
| czerwiec 2020 |  | 58900 | 55790 |  |  | 455 | 2600 | 117745 |
| lipiec 2020 |  | 35910 | 33595 |  |  | 450 | 2395 | 72350 |
| sierpień 2020 |  | 100370 | 43020 |  |  | 450 | 3175 | 147015 |
| wrzesień 2020 |  | 77205 | 68875 |  |  | 495 | 3670 | 150245 |
| Razem |  | 1263100 | 1241360 |  |  | 113195 | 146585 | 2764240 |

Szacowana ilość poboru gazu w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r., dla wszystkich

punktów w obiektach,  wynosić będzie :  2 764 240 kWh

3. Informacje dodatkowe.

- Gaz powinien być dostarczony do punktu zdawczo-odbiorczego na danym obiekcie,  którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej będącej własnością Zamawiającego,

- nie wcześniej jednak niż ew. po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany dotychczasowego sprzedawcy paliw gazowych dla Zamawiającego.

- Rozliczenia za kompleksową usługę dostaw gazu dokonywane będą zgodnie                              z okresem rozliczeniowym OSD,

- Paliwo gazowe przechodzi na własność Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego. Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do dokonania następujących czynności    związanych ze zmianą sprzedaży paliwa gazowego:

- wypełnienia i podpisania oraz złożenia (w imieniu własnym i Zamawiającego) do Operatora Systemu Dystrybucji (Polska Spółka Gazownictwa Sp.  z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Odział Zakładu Gazowniczego w Kielcach) pisemnego zgłoszenia o zawarciu nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego dla odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki  z siedzibą w Warszawie,

- reprezentowania Zamawiającego przed Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o                           z siedzibą w Warszawie, w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy;

- Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży paliwa gazowego do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

- Dla 4 punktów poboru gazu Zamawiający ma podpisane następujące umowy:

1) Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31: umowa kompleksowa dostawy gazu na czas określony do 30.09.2019r, z  ONICO Energia Sp. z o. o. Sp. K. A. ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

2) Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce ul. Krakowska 2: umowa kompleksowa dostawy gazu na czas określony do 30.09.2019r, z  ONICO Energia Sp. z o. o. Sp. K. A. ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

3) Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 338: umowa kompleksowa dostawy gazu na czas określony do 30.09.2019r, z  ONICO Energia Sp. z o. o. Sp. K. A. ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

4) Stadion Piłkarski  Kielce ul. Szczepaniaka 29: umowa kompleksowa dostawy gazu na czas określony do 30.09.2019r, z  ONICO Energia Sp. z o. o. Sp. K. A. ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa