Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem 2- częściowego zamówienia są dostawy środków chemicznych stosowanych do  procesu uzdatniania wody w basenach n/w obiektów  Zamawiającego, eksploatowanych całorocznie i sezonowo.

Cz. I.

Dostawa środków do uzdatniania wody  w basenach krytych pływalni MOSiR                       w Kielcach w roku 2016:

- Krytej Pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2,

- Krytej Pływalni ORKA przy ul. Kujawskiej 18,

- Krytej Pływalni MORS przy ul. Toporowskiego 96,

- Krytej Pływalni przy Szkole nr 25 ul. Jurajska 7

- Krytej Pływalni FOKA ul.  Barwinek 31

w okresie: 01.01.- 31.12.2016r

Cz. II.

Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR                    w Kielcach w roku 2016:

- Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1

w okresie: od  1.05.2016 r.  do  31.08.2016r.

Cz. I.  1. Przedmiot i zakres dostawy.

| Lp. | Określenie produktu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podchloryn sodu stabilizowany o stężeniu min.147 g/l aktywnego chloru - ciecz - okres ważności : co najmniej 3 miesiące | kg | 31000 |
| 2. | Koagulant – na bazie wodorotlenku glinu - ciecz | kg | 9600 |
| 3. | Korektor ph (kwas siarkowy 50%) - ciecz | kg | 11000 |
| 4. | Środek do zwalczania glonów, grzybów, bakterii w wodzie basenowej - min. udział substancji czynnej nie mniejszy niż 20%– ciecz | kg | 1800 |

- Warunki dostawy.

1. Zamawiający wymaga, aby :

- oferowane środki spełniały  wymagania polskiej normy, wymagane prawem świadectwa  kontroli jakości i dopuszczenia do stosowania .

- dostarczane środki były w oryginalnie zamykanych, nie naruszonych i atestowanych  pojemnikach  w opakowaniach wymiennych, nie większych niż 40 kg;

- Wykonawca w ramach gwarancji i rękojmi niezwłocznie wymienił środki dostarczone po dacie ich przydatności, zwietrzałe , o zmienionych właściwościach, lub  uszkodzonym pojemniku;

2. Wykonawca na przedmiot dostawy udzielił gwarancji zgodnej co najmniej z gwarancją producenta  oraz rękojmi. Dokumenty gwarancyjne powinny być załączone każdorazowo              do dostawy.

3.  Wykazana w specyfikacji ilość środków stanowi docelową maksymalną wartość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie w okresie realizacji zamówienia prawo do zmiany ilości poszczególnego asortymentu. Rzeczywista wartość dostaw będzie wynikała                          z  bieżącego zapotrzebowania z poszczególnych obiektów i wartości każdorazowych dostaw.

4. Miejsce dostawy: wg lokalizacji za uprzednim zamówieniem   z obiektu, w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia.

Cz. II. 1. Przedmiot i zakres dostawy.

| Lp. | Określenie produktu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podchloryn sodu stabilizowany o stężeniu min.147 g/l aktywnego chloru - ciecz - okres ważności : co najmniej 3 miesiące | kg | 3200 |
| 2 | Siarczan glinu 17 % - kryształy | kg | 200 |
| 3 | Pięciowodny siarczan miedzi 25 % - kryształy | kg | 175 |
| 4. | Korektor ph (kwas solny spożywczy 33 %) – ciecz | kg | 1200 |
| 5. | Triosiarczan sodu - kryształy | kg | 25 |

- Warunki dostawy.

II. 1. Zamawiający wymaga, aby :

- oferowane środki spełniały  wymagania polskiej normy, wymagane prawem świadectwa  kontroli jakości i dopuszczenia do stosowania,

- dostarczane środki były w opakowaniach wymiennych, nie większych niż 25-40 kg/ płynne/

- Wykonawca w ramach gwarancji i rękojmi niezwłocznie wymienił środki dostarczone po dacie ich przydatności, zwietrzałe , o zmienionych właściwościach, lub  uszkodzonym pojemniku;

II. 2. Wykonawca na przedmiot dostawy udzielił gwarancji zgodnej co najmniej z gwarancją producenta  oraz rękojmi. Dokumenty gwarancyjne powinny być załączone każdorazowo              do dostawy.

II.3.  Wykazana w specyfikacji ilość środków stanowi docelową maksymalną wartość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie w okresie realizacji zamówienia prawo do zmiany ilości poszczególnego asortymentu. Rzeczywista wartość dostaw będzie wynikała                          z  bieżącego zapotrzebowania z poszczególnych obiektów i wartości każdorazowych dostaw.

II.4. Dostawy za uprzednim zamówieniem    z obiektu, w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia.