Załącznik nr 2.I.

…………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Cz. I. Zestawienie ofertowe

dla dostaw środków do uzdatniania wody basenowej  w krytych pływalniach w 2015r.

| Lp | Określenie produktu/ nazwa handlowa | Ilość w kg | cena jedn./kg | wartość netto | stawka VAT w % | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Podchloryn sodu stabilizowany o stężeniu min.147 g/l aktywnego chloru - ciecz - nazwa:………………………………… - okres ważności : ………….. miesiące Pozwolenie na obrót środkiem biobójczym: : nr …….. z dnia ………. | 26000 |  |  |  |  |
| 2. | Koagulant – na bazie wodorotlenku glinu – ciecz nazwa:………………………………… | 8200 |  |  |  |  |
| 3. | Korektor ph (kwas siarkowy 50%) - ciecz nazwa:………………………………… | 8750 |  |  |  |  |
| 4. | Środek do zwalczania glonów, grzybów, bakterii w wodzie basenowej - min. udział substancji czynnej nie mniejszy niż 20%– ciecz nazwa:………………………………… Pozwolenie na obrót środkiem biobójczym: : nr …….. z dnia ………. | 1400 |  |  |  |  |
| 5 | Razem poz: 1-4 |  |  | ………… |  | ……………… |

Data………………….			………………………………………

podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 
                                                                        do reprezentowania wykonawcy/ców

Załącznik  nr 2.II

…………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Cz. II. Zestawienie ofertowe

dla dostaw środków do uzdatniania wody w małym i dużym basenie letnim MOSiR  przy ul. Szczecińskiej 1  w roku 2015

| Lp | Określenie produktu / nazwa handlowa | Ilość kg | cena jedn./kg | wartość netto | stawka VAT w % | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Podchloryn sodu stabilizowany o stężeniu min.147 g/l aktywnego chloru - ciecz - nazwa:………………………………… - okres ważności : ……….. miesiące Pozwolenie na obrót środkiem biobójczym: : nr ……..z dnia ………. | 3200 |  |  |  |  |
| 2. | Siarczan glinu 17 % - kryształy nazwa:………………………………… | 200 |  |  |  |  |
| 3. | Pięciowodny siarczan miedzi 25 % - kryształy nazwa:………………………………… | 175 |  |  |  |  |
| 4 | Korektor ph (kwas solny spożywczy 33 %) – ciecz nazwa:………………………………… | 1200 |  |  |  |  |
| 5 | Triosiarczan sodu - kryształy nazwa:………………………………… | 25 |  |  |  |  |
| 6 | Razem poz: 1- 5 |  |  | ………… |  | ……………… |

Data………………….			………………………………………

podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 
                                                                        do reprezentowania wykonawcy/ców