Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia – Kotłownie Gazowe

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

a)  bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni gazowych zlokalizowanych na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach według załączonego zestawienia (obiekt, rodzaj kotłów, częstotliwość wykonywania przeglądów), sporządzenie każdorazowo protokołu z przeglądu i dostarczenie go do zamawiającego.

Wykonawca musi  dysponować osobą  posiadającą  odpowiednie uprawnienia , która będzie wykonywała przeglądy serwisowe i konserwacyjne (eksploatacyjne, dozorowe) i przedstawić je zamawiającemu wraz z ofertą. Szczegółowe dane dotyczące zakresu i warunków wykonania usługi  zostały zawarte we wzorze umowy. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przeglądów i konserwacji wszystkich elementów kotłowni wchodzących w skład systemu grzewczego.

b) 1 raz w roku (do 15 maja) we wszystkich kotłowniach przegląd, o którym mowa                      w zapisach Prawa Budowlanego, w czasie którego zostanie przeprowadzony przegląd polegający na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych.

Zestawienie obiektów, charakterystyki urządzeń, częstotliwość przeglądów:

1.ZOS przy ul. Ściegienngo 8 w Kielcach kotłownia  wyposażona w dwa kotły typu Remeha 500/13 z palnikami gazowymi Riello typ RS 100, oraz  RLS 130, o łączej mocy ok. 2 MW  - 1 RAZ W MIESIĄCU + 1 KONTROLA OKRESOWA (DO 15 MAJA) Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTYWNOŚCI   ENERGETYCZNEJ KOTŁÓW.

2.Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Bocznej 15, w Kielcach    mocy 1,5 MW wyposażonej w dwa kotły typu VITOPLEX 100 720 KW z palnikami gazowymi Wielo typ RS 70 – 1 RAZ NA KWARTAŁ + 1 KONTROLA OKRESOWA (DO 15 MAJA) Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTYWNOŚCI   ENERGETYCZNEJ KOTŁÓW

3.Hotel „MARATON”przy ul. Bocznej 15w Kielcach o mocy 400 KW wyposażony ,w dwa kotły VITOPLEX 200  1 RAZ NA KWARTAŁ + 1 KONTROLA OKRESOWA (DO 15 MAJA) Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTYWNOŚCI   ENERGETYCZNEJ KOTŁÓW

4.Pływalnia „Delfin” ul. Krakowska 2 w Kielcach  o mocy 720 KW ,2 kotły VIESSMANN typ  SM  072 – 1 RAZ NA KWARTAŁ+ 1 KONTROLA OKRESOWA (DO 15 MAJA) Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTYWNOŚCI   ENERGETYCZNEJ KOTŁÓW

5.Stadion Piłkarski  przy ul. Szczepaniaka 29 o mocy 170kW, 1 kocioł Vitoplex 300 –

1 RAZ NA KWARTAŁ+  1 KONTROLA OKRESOWA (DO 15 MAJA) Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTYWNOŚCI   ENERGETYCZNEJ KOTŁÓW