Załącznik nr 5.

Opis przedmiotu zamówienia – Przeglądy Kominiarskie

- Przedmiotem zamówienia jest :

- przeprowadzenie  1 lub 2 razy w ciągu roku  na wyszczególnionych obiektach należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Kielcach  przeglądów kominiarskich (kanałów spalinowych),  przewodów wentylacji grawitacyjnej i przewodów wentylacji gdzie ciąg wymuszony jest przez urządzenia mechaniczne.  W zakresie obowiązków wykonawcy jest sprawdzenie szczelności instalacji gazowych na odcinku od głównego zaworu odcinającego do końcowego urządzenia gazowego oraz wykonanie sprawdzenia poprawności działania urządzeń zabezpieczających i wykrywających nieszczelności  - urządzenia typu Gazex.

- przeglądowi  podlegają również „kratki” wentylacyjnie stanowiące integralną cześć poszczególnych  wentylacji.

Na obiektach w których funkcjonują kotłownie należy przeprowadzić również przegląd drożności kanałów dolotowych (powietrznych)

W przypadku składania oferty  na  przeglądy kominowe - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje dodatkowo co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia mistrza kominiarskiego, która będzie wykonywać przeglądy. Uprawnienia muszą zostać przedstawione zamawiającemu wraz z ofertą.  Po wykonaniu przeglądów wykonawca przedłoży stosowny protokół.

Wykonawcy powinni zapoznać się z charakterystyką obiektów objętych przed złożeniem oferty na każdą z części zamówienia oraz na każdy z obiektów.

Wykaz obiektów objętych zamówieniem oraz rodzaj wentylacji i kanałów:

Hala Legionów, ul Boczna 15 – kanały spalinowe i wentylacja mechaniczna, szczelność instalacji gazowej Hotel Maraton, ul. Boczna 15 - kanały spalinowe i wentylacja grawitacyjna, szczelność instalacji gazowej Hala widowiskowo-sportowa i Biuro, ul. Żytnia 1 - kanały spalinowe, wentylacja grawitacyjna Stadion ul. Kusocińskiego 53 – wentylacja grawitacyjna Hala Sportowa ul. Krakowska 72 - wentylacja grawitacyjna Zespół Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 (Stadion, Hotel, Hala) - kanały spalinowe, wentylacja grawitacyjna i wentylacja mechaniczna, szczelność instalacji gazowej Stadion Piłkarski, ul. Szczepaniaka 29 - kanały spalinowe i wentylacja mechaniczna, szczelność instalacji gazowej Pływalnia Orka, ul. Kujawska - wentylacja mechaniczna Pływalnia Delfin, ul. Krakowska 2 - kanały spalinowe i wentylacja mechaniczna, szczelność instalacji gazowej Pływalni Foka, os. Barwinek - wentylacja mechaniczna Pływalnia Mors, os. Uroczysko - wentylacja mechaniczna Pływalnia Jurajska, os. Ślichowice - wentylacja mechaniczna Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 - kanały spalinowe i wentylacja grawitacyjna.